## anno2005_2006
Potenza fv (W) | 2 |  | Inserire la potenza del modulo fotovoltaico ( espressa in watt )
Consumo (W) | 0.1 |  | Inserire il consumo del circuito alimentato dal modulo fotovoltaico ( espresso in watt )
Capacità batteria (W) | 24 |  | Inserire la potenza delle batterie tampone ( espressa in watt )
Autoscarica batteria (%) | 30 |  | Inserire il coefficente di autoscarica mensile delle batterie tampone ( piombo=0%, ni-cd=25-30%, ni-mh=30-35%, li-ion=2-5% )
( dati gentilmente forniti da Alessandro Nerelli alias 'pisanaccio' )
Data | Radiaz. Giorno ( W*min/m^2) | Minuti sole | Ore sole a 1000W | Potenza giornaliera (W) | Capacità residua (W)
2005-05-16 | 357177 | 667 | 5.95 | 9.5 | 24
2005-05-17 | 171215 | 835 | 2.85 | 3.3 | 24
2005-05-18 | 341195 | 830 | 5.69 | 8.98 | 24
2005-05-19 | 496325 | 885 | 8.27 | 14.14 | 24
2005-05-20 | 467375 | 880 | 7.79 | 13.18 | 24
2005-05-21 | 478225 | 885 | 7.97 | 13.54 | 24
2005-05-22 | 341240 | 880 | 5.69 | 8.98 | 24
2005-05-23 | 295595 | 850 | 4.93 | 7.46 | 24
2005-05-24 | 484045 | 890 | 8.07 | 13.74 | 24
2005-05-25 | 483320 | 900 | 8.06 | 13.72 | 24
2005-05-26 | 491305 | 900 | 8.19 | 13.98 | 24
2005-05-27 | 490495 | 900 | 8.17 | 13.94 | 24
2005-05-28 | 487890 | 900 | 8.13 | 13.86 | 24
2005-05-29 | 485530 | 905 | 8.09 | 13.78 | 24
2005-05-30 | 453885 | 895 | 7.56 | 12.72 | 24
2005-05-31 | 470080 | 900 | 7.83 | 13.26 | 24
2005-06-01 | 431260 | 905 | 7.19 | 11.98 | 24
2005-06-02 | 467695 | 900 | 7.79 | 13.18 | 24
2005-06-03 | 484620 | 910 | 8.08 | 13.76 | 24
2005-06-04 | 350080 | 920 | 5.83 | 9.26 | 24
2005-06-05 | 451360 | 915 | 7.52 | 12.64 | 24
2005-06-06 | 292855 | 905 | 4.88 | 7.36 | 24
2005-06-07 | 484275 | 915 | 8.07 | 13.74 | 24
2005-06-08 | 466480 | 920 | 7.77 | 13.14 | 24
2005-06-09 | 202545 | 900 | 3.38 | 4.36 | 24
2005-06-10 | 502805 | 920 | 8.38 | 14.36 | 24
2005-06-11 | 363480 | 910 | 6.06 | 9.72 | 24
2005-06-12 | 262985 | 900 | 4.38 | 6.36 | 24
2005-06-13 | 368710 | 915 | 6.15 | 9.9 | 24
2005-06-14 | 111725 | 825 | 1.86 | 1.32 | 24
2005-06-15 | 260860 | 905 | 4.35 | 6.3 | 24
2005-06-16 | 459660 | 905 | 7.66 | 12.92 | 24
2005-06-17 | 474690 | 915 | 7.91 | 13.42 | 24
2005-06-18 | 438680 | 915 | 7.31 | 12.22 | 24
2005-06-19 | 485650 | 915 | 8.09 | 13.78 | 24
2005-06-20 | 416810 | 910 | 6.95 | 11.5 | 24
2005-06-21 | 447610 | 910 | 7.46 | 12.52 | 24
2005-06-22 | 396585 | 910 | 6.61 | 10.82 | 24
2005-06-23 | 461670 | 900 | 7.69 | 12.98 | 24
2005-06-24 | 467550 | 920 | 7.79 | 13.18 | 24
2005-06-25 | 481840 | 920 | 8.03 | 13.66 | 24
2005-06-26 | 478765 | 920 | 7.98 | 13.56 | 24
2005-06-27 | 478795 | 920 | 7.98 | 13.56 | 24
2005-06-28 | 450945 | 915 | 7.52 | 12.64 | 24
2005-06-29 | 458320 | 915 | 7.64 | 12.88 | 24
2005-06-30 | 412060 | 910 | 6.87 | 11.34 | 24
2005-07-01 | 430635 | 930 | 7.18 | 11.96 | 24
2005-07-02 | 483615 | 920 | 8.06 | 13.72 | 24
2005-07-03 | 488690 | 920 | 8.14 | 13.88 | 24
2005-07-04 | 471875 | 905 | 7.86 | 13.32 | 24
2005-07-05 | 400555 | 915 | 6.68 | 10.96 | 24
2005-07-06 | 479585 | 925 | 7.99 | 13.58 | 24
2005-07-07 | 425565 | 895 | 7.09 | 11.78 | 24
2005-07-08 | 347935 | 890 | 5.8 | 9.2 | 24
2005-07-09 | 455640 | 915 | 7.59 | 12.78 | 24
2005-07-10 | 369935 | 895 | 6.17 | 9.94 | 24
2005-07-11 | 440140 | 905 | 7.34 | 12.28 | 24
2005-07-12 | 468410 | 920 | 7.81 | 13.22 | 24
2005-07-13 | 235680 | 925 | 3.93 | 5.46 | 24
2005-07-14 | 476980 | 925 | 7.95 | 13.5 | 24
2005-07-15 | 478145 | 925 | 7.97 | 13.54 | 24
2005-07-16 | 451625 | 915 | 7.53 | 12.66 | 24
2005-07-17 | 471095 | 915 | 7.85 | 13.3 | 24
2005-07-18 | 260905 | 895 | 4.35 | 6.3 | 24
2005-07-19 | 350405 | 905 | 5.84 | 9.28 | 24
2005-07-20 | 460125 | 915 | 7.67 | 12.94 | 24
2005-07-21 | 462800 | 915 | 7.71 | 13.02 | 24
2005-07-22 | 426850 | 915 | 7.11 | 11.82 | 24
2005-07-23 | 376050 | 890 | 6.27 | 10.14 | 24
2005-07-24 | 446433 | 900 | 7.44 | 12.48 | 24
2005-07-25 | 431095 | 900 | 7.18 | 11.96 | 24
2005-07-26 | 428155 | 895 | 7.14 | 11.88 | 24
2005-07-27 | 435875 | 895 | 7.26 | 12.12 | 24
2005-07-28 | 428685 | 880 | 7.14 | 11.88 | 24
2005-07-29 | 372280 | 880 | 6.2 | 10 | 24
2005-07-30 | 423655 | 875 | 7.06 | 11.72 | 24
2005-07-31 | 456605 | 875 | 7.61 | 12.82 | 24
2005-08-01 | 444630 | 870 | 7.41 | 12.42 | 24
2005-08-02 | 304295 | 865 | 5.07 | 7.74 | 24
2005-08-03 | 340325 | 870 | 5.67 | 8.94 | 24
2005-08-04 | 431545 | 855 | 7.19 | 11.98 | 24
2005-08-05 | 435330 | 860 | 7.26 | 12.12 | 24
2005-08-06 | 381955 | 860 | 6.37 | 10.34 | 24
2005-08-07 | 306825 | 850 | 5.11 | 7.82 | 24
2005-08-08 | 442290 | 855 | 7.37 | 12.34 | 24
2005-08-09 | 434115 | 850 | 7.24 | 12.08 | 24
2005-08-10 | 265075 | 840 | 4.42 | 6.44 | 24
2005-08-11 | 228260 | 800 | 3.8 | 5.2 | 24
2005-08-12 | 337680 | 840 | 5.63 | 8.86 | 24
2005-08-13 | 395350 | 845 | 6.59 | 10.78 | 24
2005-08-14 | 361220 | 850 | 6.02 | 9.64 | 24
2005-08-15 | 367075 | 825 | 6.12 | 9.84 | 24
2005-08-16 | 419825 | 830 | 7 | 11.6 | 24
2005-08-17 | 420990 | 835 | 7.02 | 11.64 | 24
2005-08-18 | 320070 | 830 | 5.33 | 8.26 | 24
2005-08-19 | 375935 | 810 | 6.27 | 10.14 | 24
2005-08-20 | 299535 | 815 | 4.99 | 7.58 | 24
2005-08-21 | 157495 | 800 | 2.62 | 2.84 | 24
2005-08-22 | 281515 | 805 | 4.69 | 6.98 | 24
2005-08-23 | 277680 | 810 | 4.63 | 6.86 | 24
2005-08-24 | 375965 | 810 | 6.27 | 10.14 | 24
2005-08-25 | 304690 | 805 | 5.08 | 7.76 | 24
2005-08-26 | 241180 | 795 | 4.02 | 5.64 | 24
2005-08-27 | 295035 | 775 | 4.92 | 7.44 | 24
2005-08-28 | 250685 | 755 | 4.18 | 5.96 | 24
2005-08-29 | 357505 | 795 | 5.96 | 9.52 | 24
2005-08-30 | 366595 | 800 | 6.11 | 9.82 | 24
2005-08-31 | 359820 | 790 | 6 | 9.6 | 24
2005-09-01 | 344085 | 785 | 5.73 | 9.06 | 24
2005-09-02 | 352025 | 780 | 5.87 | 9.34 | 24
2005-09-03 | 290805 | 790 | 4.85 | 7.3 | 24
2005-09-04 | 222525 | 780 | 3.71 | 5.02 | 24
2005-09-05 | 323830 | 780 | 5.4 | 8.4 | 24
2005-09-06 | 335830 | 780 | 5.6 | 8.8 | 24
2005-09-07 | 209620 | 700 | 3.49 | 4.58 | 24
2005-09-08 | 110195 | 705 | 1.84 | 1.28 | 24
2005-09-09 | 133820 | 705 | 2.23 | 2.06 | 24
2005-09-10 | 253650 | 765 | 4.23 | 6.06 | 24
2005-09-11 | 303980 | 740 | 5.07 | 7.74 | 24
2005-09-12 | 319345 | 745 | 5.32 | 8.24 | 24
2005-09-13 | 340930 | 755 | 5.68 | 8.96 | 24
2005-09-14 | 329505 | 750 | 5.49 | 8.58 | 24
2005-09-15 | 325920 | 750 | 5.43 | 8.46 | 24
2005-09-16 | 228155 | 740 | 3.8 | 5.2 | 24
2005-09-17 | 173285 | 715 | 2.89 | 3.38 | 24
2005-09-18 | 168750 | 715 | 2.81 | 3.22 | 24
2005-09-19 | 265470 | 725 | 4.42 | 6.44 | 24
2005-09-20 | 202140 | 740 | 3.37 | 4.34 | 24
2005-09-21 | 235790 | 725 | 3.93 | 5.46 | 24
2005-09-22 | 270485 | 730 | 4.51 | 6.62 | 24
2005-09-23 | 214245 | 715 | 3.57 | 4.74 | 24
2005-09-24 | 282860 | 725 | 4.71 | 7.02 | 24
2005-09-25 | 272530 | 720 | 4.54 | 6.68 | 24
2005-09-26 | 280020 | 725 | 4.67 | 6.94 | 24
2005-09-27 | 187195 | 705 | 3.12 | 3.84 | 24
2005-09-28 | 193845 | 710 | 3.23 | 4.06 | 24
2005-09-29 | 162750 | 705 | 2.71 | 3.02 | 24
2005-09-30 | 279670 | 705 | 4.66 | 6.92 | 24
2005-10-01 | 268245 | 695 | 4.47 | 6.54 | 24
2005-10-02 | 84970 | 645 | 1.42 | 0.44 | 24
2005-10-03 | 67275 | 685 | 1.12 | -0.16 | 23.5563
2005-10-04 | 138190 | 650 | 2.3 | 2.2 | 24
2005-10-05 | 152765 | 665 | 2.55 | 2.7 | 24
2005-10-06 | 182860 | 680 | 3.05 | 3.7 | 24
2005-10-07 | 104700 | 675 | 1.75 | 1.1 | 24
2005-10-08 | 54755 | 640 | 0.91 | -0.58 | 23.1363
2005-10-09 | 224380 | 675 | 3.74 | 5.08 | 24
2005-10-10 | 239475 | 665 | 3.99 | 5.58 | 24
2005-10-11 | 231540 | 675 | 3.86 | 5.32 | 24
2005-10-12 | 204675 | 665 | 3.41 | 4.42 | 24
2005-10-13 | 152330 | 660 | 2.54 | 2.68 | 24
2005-10-14 | 211955 | 655 | 3.53 | 4.66 | 24
2005-10-15 | 237775 | 660 | 3.96 | 5.52 | 24
2005-10-16 | 227390 | 650 | 3.79 | 5.18 | 24
2005-10-17 | 86550 | 615 | 1.44 | 0.48 | 24
2005-10-18 | 213680 | 635 | 3.56 | 4.72 | 24
2005-10-19 | 13525 | 540 | 0.23 | -1.94 | 21.7763
2005-10-20 | 52585 | 620 | 0.88 | -0.64 | 20.879
2005-10-21 | 108105 | 620 | 1.8 | 1.2 | 21.8322
2005-10-22 | 149700 | 615 | 2.5 | 2.6 | 24
2005-10-23 | 170715 | 630 | 2.85 | 3.3 | 24
2005-10-24 | 132595 | 620 | 2.21 | 2.02 | 24
2005-10-25 | 173215 | 620 | 2.89 | 3.38 | 24
2005-10-26 | 119150 | 630 | 1.99 | 1.58 | 24
2005-10-27 | 177340 | 625 | 2.96 | 3.52 | 24
2005-10-28 | 183460 | 625 | 3.06 | 3.72 | 24
2005-10-29 | 202785 | 620 | 3.38 | 4.36 | 24
2005-10-30 | 199205 | 620 | 3.32 | 4.24 | 24
2005-10-31 | 113500 | 610 | 1.89 | 1.38 | 24
2005-11-01 | 63415 | 600 | 1.06 | -0.28 | 23.4363
2005-11-02 | 118700 | 600 | 1.98 | 1.56 | 24
2005-11-03 | 174630 | 605 | 2.91 | 3.42 | 24
2005-11-04 | 170180 | 605 | 2.84 | 3.28 | 24
2005-11-05 | 88415 | 585 | 1.47 | 0.54 | 24
2005-11-06 | 72010 | 525 | 1.2 | 0 | 23.7163
2005-11-07 | 128435 | 590 | 2.14 | 1.88 | 24
2005-11-08 | 168805 | 595 | 2.81 | 3.22 | 24
2005-11-09 | 168710 | 590 | 2.81 | 3.22 | 24
2005-11-10 | 159820 | 590 | 2.66 | 2.92 | 24
2005-11-11 | 170095 | 590 | 2.83 | 3.26 | 24
2005-11-12 | 91950 | 580 | 1.53 | 0.66 | 24
2005-11-13 | 139140 | 580 | 2.32 | 2.24 | 24
2005-11-14 | 46260 | 525 | 0.77 | -0.86 | 22.8563
2005-11-15 | 58625 | 465 | 0.98 | -0.44 | 22.1462
2005-11-16 | 103210 | 560 | 1.72 | 1.04 | 22.9245
2005-11-17 | 50840 | 525 | 0.85 | -0.7 | 21.9535
2005-11-18 | 139215 | 565 | 2.32 | 2.24 | 23.9341
2005-11-19 | 148535 | 570 | 2.48 | 2.56 | 24
2005-11-20 | 154395 | 580 | 2.57 | 2.74 | 24
2005-11-21 | 35355 | 500 | 0.59 | -1.22 | 22.4963
2005-11-22 | 154525 | 565 | 2.58 | 2.76 | 24
2005-11-23 | 105645 | 555 | 1.76 | 1.12 | 24
2005-11-24 | 105225 | 550 | 1.75 | 1.1 | 24
2005-11-25 | 7215 | 400 | 0.12 | -2.16 | 21.5563
2005-11-26 | 11030 | 510 | 0.18 | -2.04 | 19.2616
2005-11-27 | 45105 | 525 | 0.75 | -0.9 | 18.1339
2005-11-28 | 117335 | 540 | 1.96 | 1.52 | 19.4396
2005-11-29 | 23350 | 530 | 0.39 | -1.62 | 17.5899
2005-11-30 | 22265 | 500 | 0.37 | -1.66 | 15.722
2005-12-01 | 133515 | 540 | 2.23 | 2.06 | 17.5962
2005-12-02 | 55940 | 495 | 0.93 | -0.54 | 16.8482
2005-12-03 | 77265 | 545 | 1.29 | 0.18 | 16.8291
2005-12-04 | 64880 | 505 | 1.08 | -0.24 | 16.3902
2005-12-05 | 31690 | 535 | 0.53 | -1.34 | 14.8565
2005-12-06 | 42850 | 535 | 0.71 | -0.98 | 13.7009
2005-12-07 | 132040 | 540 | 2.2 | 2 | 15.5389
2005-12-08 | 36495 | 495 | 0.61 | -1.18 | 14.1753
2005-12-09 | 19135 | 475 | 0.32 | -1.76 | 12.2478
2005-12-10 | 134185 | 535 | 2.24 | 2.08 | 14.183
2005-12-11 | 130110 | 535 | 2.17 | 1.94 | 15.9554
2005-12-12 | 19260 | 480 | 0.32 | -1.76 | 14.0068
2005-12-13 | 116845 | 520 | 1.95 | 1.5 | 15.3413
2005-12-14 | 46075 | 520 | 0.77 | -0.86 | 14.2999
2005-12-15 | 129165 | 530 | 2.15 | 1.9 | 16.0309
2005-12-16 | 26190 | 495 | 0.44 | -1.52 | 14.3215
2005-12-17 | 59270 | 485 | 0.99 | -0.42 | 13.7322
2005-12-18 | 135750 | 535 | 2.26 | 2.12 | 15.6899
2005-12-19 | 28385 | 480 | 0.47 | -1.46 | 14.0445
2005-12-20 | 113400 | 530 | 1.89 | 1.38 | 15.2585
2005-12-21 | 106250 | 520 | 1.77 | 1.14 | 16.2182
2005-12-22 | 50045 | 520 | 0.83 | -0.74 | 15.2865
2005-12-23 | 92440 | 525 | 1.54 | 0.68 | 15.7858
2005-12-24 | 30550 | 515 | 0.51 | -1.38 | 14.2192
2005-12-25 | 30055 | 435 | 0.5 | -1.4 | 12.6512
2005-12-26 | 58990 | 505 | 0.98 | -0.44 | 12.0617
2005-12-27 | 38435 | 505 | 0.64 | -1.12 | 10.7991
2005-12-28 | 69300 | 490 | 1.16 | -0.08 | 10.5915
2005-12-29 | 76055 | 505 | 1.27 | 0.14 | 10.6063
2005-12-30 | 91370 | 505 | 1.52 | 0.64 | 11.1209
2005-12-31 | 6620 | 405 | 0.11 | -2.18 | 8.8095
2006-01-01 | 12240 | 465 | 0.2 | -2 | 6.7054
2006-01-02 | 96920 | 520 | 1.62 | 0.84 | 7.4661
2006-01-03 | 115050 | 510 | 1.92 | 1.44 | 8.8179
2006-01-04 | 82385 | 530 | 1.37 | 0.34 | 9.0537
2006-01-05 | 130710 | 540 | 2.18 | 1.96 | 10.9067
2006-01-06 | 132445 | 530 | 2.21 | 2.02 | 12.7978
2006-01-07 | 130970 | 545 | 2.18 | 1.96 | 14.6065
2006-01-08 | 130560 | 535 | 2.18 | 1.96 | 16.3939
2006-01-09 | 133620 | 550 | 2.23 | 2.06 | 18.2601
2006-01-10 | 139770 | 550 | 2.33 | 2.26 | 20.3043
2006-01-11 | 139830 | 545 | 2.33 | 2.26 | 22.3244
2006-01-12 | 143270 | 550 | 2.39 | 2.38 | 24
2006-01-13 | 144725 | 550 | 2.41 | 2.42 | 24
2006-01-14 | 144635 | 555 | 2.41 | 2.42 | 24
2006-01-15 | 133665 | 550 | 2.23 | 2.06 | 24
2006-01-16 | 61685 | 535 | 1.03 | -0.34 | 23.3763
2006-01-17 | 14680 | 510 | 0.24 | -1.92 | 21.1801
2006-01-18 | 10725 | 430 | 0.18 | -2.04 | 18.8897
2006-01-19 | 155610 | 560 | 2.59 | 2.78 | 21.4465
2006-01-20 | 153490 | 560 | 2.56 | 2.72 | 23.913
2006-01-21 | 17995 | 535 | 0.3 | -1.8 | 21.8304
2006-01-22 | 140285 | 565 | 2.34 | 2.28 | 23.8524
2006-01-23 | 160300 | 570 | 2.67 | 2.94 | 24
2006-01-24 | 163855 | 575 | 2.73 | 3.06 | 24
2006-01-25 | 164355 | 585 | 2.74 | 3.08 | 24
2006-01-26 | 19660 | 495 | 0.33 | -1.74 | 21.9763
2006-01-27 | 21730 | 540 | 0.36 | -1.68 | 20.0366
2006-01-28 | 26475 | 540 | 0.44 | -1.52 | 18.2798
2006-01-29 | 23725 | 530 | 0.4 | -1.6 | 16.4638
2006-01-30 | 60650 | 560 | 1.01 | -0.38 | 15.8892
2006-01-31 | 178345 | 600 | 2.97 | 3.54 | 19.2414
2006-02-01 | 185815 | 595 | 3.1 | 3.8 | 22.814
2006-02-02 | 182955 | 590 | 3.05 | 3.7 | 24
2006-02-03 | 59310 | 585 | 0.99 | -0.42 | 23.2963
2006-02-04 | 117790 | 585 | 1.96 | 1.52 | 24
2006-02-05 | 190025 | 605 | 3.17 | 3.94 | 24
2006-02-06 | 190390 | 605 | 3.17 | 3.94 | 24
2006-02-07 | 158520 | 590 | 2.64 | 2.88 | 24
2006-02-08 | 23080 | 490 | 0.38 | -1.64 | 22.0763
2006-02-09 | 195660 | 600 | 3.26 | 4.12 | 24
2006-02-10 | 201335 | 615 | 3.36 | 4.32 | 24
2006-02-11 | 209925 | 620 | 3.5 | 4.6 | 24
2006-02-12 | 209920 | 615 | 3.5 | 4.6 | 24
2006-02-13 | 210170 | 620 | 3.5 | 4.6 | 24
2006-02-14 | 104620 | 610 | 1.74 | 1.08 | 24
2006-02-15 | 26400 | 575 | 0.44 | -1.52 | 22.1963
2006-02-16 | 9615 | 415 | 0.16 | -2.08 | 19.854
2006-02-17 | 159895 | 620 | 2.66 | 2.92 | 22.5394
2006-02-18 | 194150 | 620 | 3.24 | 4.08 | 24
2006-02-19 | 153045 | 640 | 2.55 | 2.7 | 24
2006-02-20 | 151900 | 625 | 2.53 | 2.66 | 24
2006-02-21 | 77435 | 610 | 1.29 | 0.18 | 23.8963
2006-02-22 | 104180 | 640 | 1.74 | 1.08 | 24
2006-02-23 | 179410 | 645 | 2.99 | 3.58 | 24
2006-02-24 | 54535 | 615 | 0.91 | -0.58 | 23.1363
2006-02-25 | 80860 | 645 | 1.35 | 0.3 | 23.1629
2006-02-26 | 143615 | 645 | 2.39 | 2.38 | 24
2006-02-27 | 185840 | 660 | 3.1 | 3.8 | 24
2006-02-28 | 176300 | 625 | 2.94 | 3.48 | 24
2006-03-01 | 207695 | 665 | 3.46 | 4.52 | 24
2006-03-02 | 191985 | 655 | 3.2 | 4 | 24
2006-03-03 | 53885 | 630 | 0.9 | -0.6 | 23.1163
2006-03-04 | 128110 | 670 | 2.14 | 1.88 | 24
2006-03-05 | 97440 | 635 | 1.62 | 0.84 | 24
2006-03-06 | 254570 | 675 | 4.24 | 6.08 | 24
2006-03-07 | 297035 | 675 | 4.95 | 7.5 | 24
2006-03-08 | 179645 | 675 | 2.99 | 3.58 | 24
2006-03-09 | 175170 | 650 | 2.92 | 3.44 | 24
2006-03-10 | 244470 | 690 | 4.07 | 5.74 | 24
2006-03-11 | 270120 | 695 | 4.5 | 6.6 | 24
2006-03-12 | 224875 | 700 | 3.75 | 5.1 | 24
2006-03-13 | 307670 | 710 | 5.13 | 7.86 | 24
2006-03-14 | 305090 | 705 | 5.08 | 7.76 | 24
2006-03-15 | 280570 | 700 | 4.68 | 6.96 | 24
2006-03-16 | 158025 | 680 | 2.63 | 2.86 | 24
2006-03-17 | 303665 | 710 | 5.06 | 7.72 | 24
2006-03-18 | 242685 | 710 | 4.04 | 5.68 | 24
2006-03-19 | 92455 | 690 | 1.54 | 0.68 | 24
2006-03-20 | 69290 | 655 | 1.15 | -0.1 | 23.6163
2006-03-21 | 60785 | 670 | 1.01 | -0.38 | 22.9572
2006-03-22 | 80610 | 715 | 1.34 | 0.28 | 22.9659
2006-03-23 | 261105 | 725 | 4.35 | 6.3 | 24
2006-03-24 | 54110 | 710 | 0.9 | -0.6 | 23.1163
2006-03-25 | 218520 | 730 | 3.64 | 4.88 | 24
2006-03-26 | 91045 | 735 | 1.52 | 0.64 | 24
2006-03-27 | 148515 | 730 | 2.48 | 2.56 | 24
2006-03-28 | 46990 | 720 | 0.78 | -0.84 | 22.8763
2006-03-29 | 310165 | 750 | 5.17 | 7.94 | 24
2006-03-30 | 266550 | 770 | 4.44 | 6.48 | 24
2006-03-31 | 231960 | 735 | 3.87 | 5.34 | 24
2006-04-01 | 283750 | 740 | 4.73 | 7.06 | 24
2006-04-02 | 280850 | 750 | 4.68 | 6.96 | 24
2006-04-03 | 310145 | 755 | 5.17 | 7.94 | 24
2006-04-04 | 374370 | 750 | 6.24 | 10.08 | 24
2006-04-05 | 124430 | 740 | 2.07 | 1.74 | 24
2006-04-06 | 213480 | 760 | 3.56 | 4.72 | 24
2006-04-07 | 385505 | 780 | 6.43 | 10.46 | 24
2006-04-08 | 295900 | 780 | 4.93 | 7.46 | 24
2006-04-09 | 271370 | 785 | 4.52 | 6.64 | 24
2006-04-10 | 93620 | 755 | 1.56 | 0.72 | 24
2006-04-11 | 305705 | 790 | 5.1 | 7.8 | 24
2006-04-12 | 259650 | 800 | 4.33 | 6.26 | 24
2006-04-13 | 396560 | 800 | 6.61 | 10.82 | 24
2006-04-14 | 400350 | 800 | 6.67 | 10.94 | 24
2006-04-15 | 239400 | 785 | 3.99 | 5.58 | 24
2006-04-16 | 195915 | 790 | 3.27 | 4.14 | 24
2006-04-17 | 359745 | 795 | 6 | 9.6 | 24
2006-04-18 | 125940 | 795 | 2.1 | 1.8 | 24
2006-04-19 | 394320 | 805 | 6.57 | 10.74 | 24
2006-04-20 | 343110 | 810 | 5.72 | 9.04 | 24
2006-04-21 | 368430 | 825 | 6.14 | 9.88 | 24
2006-04-22 | 410855 | 820 | 6.85 | 11.3 | 24
2006-04-23 | 404910 | 820 | 6.75 | 11.1 | 24
2006-04-24 | 392595 | 830 | 6.54 | 10.68 | 24
2006-04-25 | 324205 | 800 | 5.4 | 8.4 | 24
2006-04-26 | 203330 | 775 | 3.39 | 4.38 | 24
2006-04-27 | 203415 | 815 | 3.39 | 4.38 | 24
2006-04-28 | 212155 | 825 | 3.54 | 4.68 | 24
2006-04-29 | 343060 | 825 | 5.72 | 9.04 | 24
2006-04-30 | 185990 | 760 | 3.1 | 3.8 | 24
2006-05-01 | 277275 | 830 | 4.62 | 6.84 | 24
2006-05-02 | 420460 | 840 | 7.01 | 11.62 | 24
2006-05-03 | 423330 | 845 | 7.06 | 11.72 | 24
2006-05-04 | 413035 | 850 | 6.88 | 11.36 | 24
2006-05-05 | 305175 | 850 | 5.09 | 7.78 | 24
2006-05-06 | 372360 | 855 | 6.21 | 10.02 | 24
2006-05-07 | 420520 | 860 | 7.01 | 11.62 | 24
2006-05-08 | 318655 | 855 | 5.31 | 8.22 | 24
2006-05-09 | 277000 | 830 | 4.62 | 6.84 | 24
2006-05-10 | 406545 | 865 | 6.78 | 11.16 | 24
2006-05-11 | 401360 | 815 | 6.69 | 10.98 | 24
2006-05-12 | 415060 | 870 | 6.92 | 11.44 | 24
2006-05-13 | 371915 | 880 | 6.2 | 10 | 24
2006-05-14 | 396280 | 865 | 6.6 | 10.8 | 24
2006-05-15 | 406270 | 880 | 6.77 | 11.14 | 24
2006-05-16 | 431510 | 860 | 7.19 | 11.98 | 24
2006-05-17 | 415780 | 875 | 6.93 | 11.46 | 24
2006-05-18 | 392070 | 890 | 6.53 | 10.66 | 24
2006-05-19 | 399045 | 880 | 6.65 | 10.9 | 24
2006-05-20 | 344470 | 855 | 5.74 | 9.08 | 24
2006-05-21 | 449170 | 895 | 7.49 | 12.58 | 24
2006-05-22 | 471200 | 895 | 7.85 | 13.3 | 24
2006-05-23 | 166735 | 865 | 2.78 | 3.16 | 24
2006-05-24 | 333280 | 855 | 5.55 | 8.7 | 24
2006-05-25 | 465410 | 895 | 7.76 | 13.12 | 24
2006-05-26 | 442605 | 895 | 7.38 | 12.36 | 24
2006-05-27 | 435530 | 900 | 7.26 | 12.12 | 24
2006-05-28 | 454510 | 905 | 7.58 | 12.76 | 24
2006-05-29 | 244405 | 900 | 4.07 | 5.74 | 24
2006-05-30 | 332250 | 865 | 5.54 | 8.68 | 24
2006-05-31 | 344925 | 850 | 5.75 | 9.1 | 24
2006-06-01 | 431540 | 905 | 7.19 | 11.98 | 24
2006-06-02 | 335380 | 905 | 5.59 | 8.78 | 24
2006-06-03 | 188895 | 895 | 3.15 | 3.9 | 24
2006-06-04 | 478170 | 910 | 7.97 | 13.54 | 24
2006-06-05 | 362825 | 910 | 6.05 | 9.7 | 24
2006-06-06 | 357195 | 910 | 5.95 | 9.5 | 24
2006-06-07 | 416380 | 925 | 6.94 | 11.48 | 24
2006-06-08 | 488020 | 925 | 8.13 | 13.86 | 24
2006-06-09 | 427695 | 910 | 7.13 | 11.86 | 24
2006-06-10 | 443985 | 915 | 7.4 | 12.4 | 24
2006-06-11 | 365255 | 910 | 6.09 | 9.78 | 24
2006-06-12 | 491175 | 920 | 8.19 | 13.98 | 24
2006-06-13 | 486975 | 925 | 8.12 | 13.84 | 24
2006-06-14 | 475225 | 925 | 7.92 | 13.44 | 24
2006-06-15 | 482075 | 925 | 8.03 | 13.66 | 24
2006-06-16 | 310345 | 915 | 5.17 | 7.94 | 24
2006-06-17 | 322550 | 920 | 5.38 | 8.36 | 24
2006-06-18 | 401855 | 930 | 6.7 | 11 | 24
2006-06-19 | 280860 | 915 | 4.68 | 6.96 | 24
2006-06-20 | 370865 | 905 | 6.18 | 9.96 | 24
2006-06-21 | 329860 | 925 | 5.5 | 8.6 | 24
2006-06-22 | 303830 | 925 | 5.06 | 7.72 | 24
2006-06-23 | 471340 | 920 | 7.86 | 13.32 | 24
2006-06-24 | 455155 | 910 | 7.59 | 12.78 | 24
2006-06-25 | 372245 | 925 | 6.2 | 10 | 24
2006-06-26 | 463925 | 920 | 7.73 | 13.06 | 24
2006-06-27 | 419510 | 915 | 6.99 | 11.58 | 24
2006-06-28 | 339680 | 915 | 5.66 | 8.92 | 24
2006-06-29 | 441715 | 915 | 7.36 | 12.32 | 24
2006-06-30 | 432935 | 910 | 7.22 | 12.04 | 24
2006-07-01 | 456480 | 910 | 7.61 | 12.82 | 24
2006-07-02 | 440245 | 910 | 7.34 | 12.28 | 24
2006-07-03 | 444620 | 910 | 7.41 | 12.42 | 24
2006-07-04 | 455880 | 915 | 7.6 | 12.8 | 24
2006-07-05 | 440275 | 910 | 7.34 | 12.28 | 24
2006-07-06 | 223615 | 875 | 3.73 | 5.06 | 24
2006-07-07 | 412345 | 850 | 6.87 | 11.34 | 24
2006-07-08 | 443060 | 910 | 7.38 | 12.36 | 24
2006-07-09 | 454145 | 925 | 7.57 | 12.74 | 24
2006-07-10 | 455580 | 915 | 7.59 | 12.78 | 24
2006-07-11 | 459240 | 900 | 7.65 | 12.9 | 24
2006-07-12 | 426325 | 900 | 7.11 | 11.82 | 24
2006-07-13 | 409750 | 900 | 6.83 | 11.26 | 24
2006-07-14 | 342180 | 905 | 5.7 | 9 | 24
2006-07-15 | 402685 | 910 | 6.71 | 11.02 | 24
2006-07-16 | 437965 | 890 | 7.3 | 12.2 | 24
2006-07-17 | 420520 | 895 | 7.01 | 11.62 | 24
2006-07-18 | 464785 | 895 | 7.75 | 13.1 | 24
2006-07-19 | 478600 | 895 | 7.98 | 13.56 | 24
2006-07-20 | 459655 | 895 | 7.66 | 12.92 | 24
2006-07-21 | 449440 | 885 | 7.49 | 12.58 | 24
2006-07-22 | 430620 | 885 | 7.18 | 11.96 | 24
2006-07-23 | 369840 | 895 | 6.16 | 9.92 | 24
2006-07-24 | 281975 | 880 | 4.7 | 7 | 24
2006-07-25 | 359270 | 875 | 5.99 | 9.58 | 24
2006-07-26 | 415265 | 875 | 6.92 | 11.44 | 24
2006-07-27 | 411725 | 880 | 6.86 | 11.32 | 24
2006-07-28 | 426685 | 875 | 7.11 | 11.82 | 24
2006-07-29 | 246405 | 880 | 4.11 | 5.82 | 24
2006-07-30 | 432405 | 870 | 7.21 | 12.02 | 24
2006-07-31 | 428925 | 865 | 7.15 | 11.9 | 24
2006-08-01 | 379435 | 860 | 6.32 | 10.24 | 24
2006-08-02 | 325905 | 830 | 5.43 | 8.46 | 24
2006-08-03 | 302250 | 840 | 5.04 | 7.68 | 24
2006-08-04 | 453600 | 860 | 7.56 | 12.72 | 24
2006-08-05 | 392150 | 850 | 6.54 | 10.68 | 24
2006-08-06 | 442155 | 865 | 7.37 | 12.34 | 24
2006-08-07 | 394270 | 855 | 6.57 | 10.74 | 24
2006-08-08 | 325260 | 855 | 5.42 | 8.44 | 24
2006-08-09 | 402800 | 845 | 6.71 | 11.02 | 24
2006-08-10 | 425695 | 850 | 7.09 | 11.78 | 24
2006-08-11 | 259015 | 815 | 4.32 | 6.24 | 24
2006-08-12 | 136705 | 845 | 2.28 | 2.16 | 24
2006-08-13 | 366350 | 830 | 6.11 | 9.82 | 24
2006-08-14 | 331230 | 840 | 5.52 | 8.64 | 24
2006-08-15 | 350420 | 840 | 5.84 | 9.28 | 24
2006-08-16 | 227120 | 830 | 3.79 | 5.18 | 24
2006-08-17 | 313920 | 820 | 5.23 | 8.06 | 24
2006-08-18 | 315915 | 815 | 5.27 | 8.14 | 24
2006-08-19 | 240490 | 815 | 4.01 | 5.62 | 24
2006-08-20 | 189365 | 825 | 3.16 | 3.92 | 24
2006-08-21 | 394710 | 820 | 6.58 | 10.76 | 24
2006-08-22 | 393620 | 820 | 6.56 | 10.72 | 24
2006-08-23 | 398005 | 820 | 6.63 | 10.86 | 24
2006-08-24 | 293805 | 815 | 4.9 | 7.4 | 24
2006-08-25 | 353480 | 810 | 5.89 | 9.38 | 24
2006-08-26 | 365735 | 810 | 6.1 | 9.8 | 24
2006-08-27 | 360175 | 790 | 6 | 9.6 | 24
2006-08-28 | 283055 | 805 | 4.72 | 7.04 | 24
2006-08-29 | 210400 | 775 | 3.51 | 4.62 | 24
2006-08-30 | 346235 | 795 | 5.77 | 9.14 | 24
2006-08-31 | 391665 | 795 | 6.53 | 10.66 | 24
2006-09-01 | 382670 | 795 | 6.38 | 10.36 | 24
2006-09-02 | 373195 | 785 | 6.22 | 10.04 | 24
2006-09-03 | 354245 | 780 | 5.9 | 9.4 | 24
2006-09-04 | 281200 | 775 | 4.69 | 6.98 | 24
2006-09-05 | 316390 | 770 | 5.27 | 8.14 | 24
2006-09-06 | 318285 | 770 | 5.3 | 8.2 | 24
2006-09-07 | 317880 | 750 | 5.3 | 8.2 | 24
2006-09-08 | 299615 | 745 | 4.99 | 7.58 | 24
2006-09-09 | 351445 | 755 | 5.86 | 9.32 | 24
2006-09-10 | 362755 | 770 | 6.05 | 9.7 | 24
2006-09-11 | 345825 | 760 | 5.76 | 9.12 | 24
2006-09-12 | 274045 | 750 | 4.57 | 6.74 | 24
2006-09-13 | 314020 | 755 | 5.23 | 8.06 | 24
2006-09-14 | 62700 | 690 | 1.05 | -0.3 | 23.4163
2006-09-15 | 259160 | 695 | 4.32 | 6.24 | 24
2006-09-16 | 126320 | 720 | 2.11 | 1.82 | 24
2006-09-17 | 183470 | 730 | 3.06 | 3.72 | 24
2006-09-18 | 326790 | 735 | 5.45 | 8.5 | 24
2006-09-19 | 313795 | 735 | 5.23 | 8.06 | 24
2006-09-20 | 311905 | 735 | 5.2 | 8 | 24
2006-09-21 | 299430 | 730 | 4.99 | 7.58 | 24
2006-09-22 | 303790 | 725 | 5.06 | 7.72 | 24
2006-09-23 | 262075 | 725 | 4.37 | 6.34 | 24
2006-09-24 | 184075 | 715 | 3.07 | 3.74 | 24
2006-09-25 | 52650 | 640 | 0.88 | -0.64 | 23.0763
2006-09-26 | 115480 | 685 | 1.92 | 1.44 | 24
2006-09-27 | 279395 | 705 | 4.66 | 6.92 | 24
2006-09-28 | 276540 | 705 | 4.61 | 6.82 | 24
2006-09-29 | 251395 | 715 | 4.19 | 5.98 | 24
2006-09-30 | 228085 | 695 | 3.8 | 5.2 | 24

## anno2005
Potenza fv (W) | 2 |  | Inserire la potenza del modulo fotovoltaico ( espressa in watt )
Consumo (W) | 0.1 |  | Inserire il consumo del circuito alimentato dal modulo fotovoltaico ( espresso in watt )
Capacità batteria (W) | 24 |  | Inserire la potenza delle batterie tampone ( espressa in watt )
Autoscarica batteria (%) | 30 |  | Inserire il coefficente di autoscarica mensile delle batterie tampone ( piombo=0%, ni-cd=25-30%, ni-mh=30-35%, li-ion=2-5% )
( dati gentilmente forniti da Alessandro Nerelli alias 'pisanaccio' )
Data | Radiaz. Giorno ( W*min/m^2) | Minuti sole | Ore sole a 1000W | Potenza giornaliera (W) | Capacità residua (W)
2005-05-16 | 357177 | 667 | 5.95 | 9.5 | 24
2005-05-17 | 171215 | 835 | 2.85 | 3.3 | 24
2005-05-18 | 341195 | 830 | 5.69 | 8.98 | 24
2005-05-19 | 496325 | 885 | 8.27 | 14.14 | 24
2005-05-20 | 467375 | 880 | 7.79 | 13.18 | 24
2005-05-21 | 478225 | 885 | 7.97 | 13.54 | 24
2005-05-22 | 341240 | 880 | 5.69 | 8.98 | 24
2005-05-23 | 295595 | 850 | 4.93 | 7.46 | 24
2005-05-24 | 484045 | 890 | 8.07 | 13.74 | 24
2005-05-25 | 483320 | 900 | 8.06 | 13.72 | 24
2005-05-26 | 491305 | 900 | 8.19 | 13.98 | 24
2005-05-27 | 490495 | 900 | 8.17 | 13.94 | 24
2005-05-28 | 487890 | 900 | 8.13 | 13.86 | 24
2005-05-29 | 485530 | 905 | 8.09 | 13.78 | 24
2005-05-30 | 453885 | 895 | 7.56 | 12.72 | 24
2005-05-31 | 470080 | 900 | 7.83 | 13.26 | 24
2005-06-01 | 431260 | 905 | 7.19 | 11.98 | 24
2005-06-02 | 467695 | 900 | 7.79 | 13.18 | 24
2005-06-03 | 484620 | 910 | 8.08 | 13.76 | 24
2005-06-04 | 350080 | 920 | 5.83 | 9.26 | 24
2005-06-05 | 451360 | 915 | 7.52 | 12.64 | 24
2005-06-06 | 292855 | 905 | 4.88 | 7.36 | 24
2005-06-07 | 484275 | 915 | 8.07 | 13.74 | 24
2005-06-08 | 466480 | 920 | 7.77 | 13.14 | 24
2005-06-09 | 202545 | 900 | 3.38 | 4.36 | 24
2005-06-10 | 502805 | 920 | 8.38 | 14.36 | 24
2005-06-11 | 363480 | 910 | 6.06 | 9.72 | 24
2005-06-12 | 262985 | 900 | 4.38 | 6.36 | 24
2005-06-13 | 368710 | 915 | 6.15 | 9.9 | 24
2005-06-14 | 111725 | 825 | 1.86 | 1.32 | 24
2005-06-15 | 260860 | 905 | 4.35 | 6.3 | 24
2005-06-16 | 459660 | 905 | 7.66 | 12.92 | 24
2005-06-17 | 474690 | 915 | 7.91 | 13.42 | 24
2005-06-18 | 438680 | 915 | 7.31 | 12.22 | 24
2005-06-19 | 485650 | 915 | 8.09 | 13.78 | 24
2005-06-20 | 416810 | 910 | 6.95 | 11.5 | 24
2005-06-21 | 447610 | 910 | 7.46 | 12.52 | 24
2005-06-22 | 396585 | 910 | 6.61 | 10.82 | 24
2005-06-23 | 461670 | 900 | 7.69 | 12.98 | 24
2005-06-24 | 467550 | 920 | 7.79 | 13.18 | 24
2005-06-25 | 481840 | 920 | 8.03 | 13.66 | 24
2005-06-26 | 478765 | 920 | 7.98 | 13.56 | 24
2005-06-27 | 478795 | 920 | 7.98 | 13.56 | 24
2005-06-28 | 450945 | 915 | 7.52 | 12.64 | 24
2005-06-29 | 458320 | 915 | 7.64 | 12.88 | 24
2005-06-30 | 412060 | 910 | 6.87 | 11.34 | 24
2005-07-01 | 430635 | 930 | 7.18 | 11.96 | 24
2005-07-02 | 483615 | 920 | 8.06 | 13.72 | 24
2005-07-03 | 488690 | 920 | 8.14 | 13.88 | 24
2005-07-04 | 471875 | 905 | 7.86 | 13.32 | 24
2005-07-05 | 400555 | 915 | 6.68 | 10.96 | 24
2005-07-06 | 479585 | 925 | 7.99 | 13.58 | 24
2005-07-07 | 425565 | 895 | 7.09 | 11.78 | 24
2005-07-08 | 347935 | 890 | 5.8 | 9.2 | 24
2005-07-09 | 455640 | 915 | 7.59 | 12.78 | 24
2005-07-10 | 369935 | 895 | 6.17 | 9.94 | 24
2005-07-11 | 440140 | 905 | 7.34 | 12.28 | 24
2005-07-12 | 468410 | 920 | 7.81 | 13.22 | 24
2005-07-13 | 235680 | 925 | 3.93 | 5.46 | 24
2005-07-14 | 476980 | 925 | 7.95 | 13.5 | 24
2005-07-15 | 478145 | 925 | 7.97 | 13.54 | 24
2005-07-16 | 451625 | 915 | 7.53 | 12.66 | 24
2005-07-17 | 471095 | 915 | 7.85 | 13.3 | 24
2005-07-18 | 260905 | 895 | 4.35 | 6.3 | 24
2005-07-19 | 350405 | 905 | 5.84 | 9.28 | 24
2005-07-20 | 460125 | 915 | 7.67 | 12.94 | 24
2005-07-21 | 462800 | 915 | 7.71 | 13.02 | 24
2005-07-22 | 426850 | 915 | 7.11 | 11.82 | 24
2005-07-23 | 376050 | 890 | 6.27 | 10.14 | 24
2005-07-24 | 446433 | 900 | 7.44 | 12.48 | 24
2005-07-25 | 431095 | 900 | 7.18 | 11.96 | 24
2005-07-26 | 428155 | 895 | 7.14 | 11.88 | 24
2005-07-27 | 435875 | 895 | 7.26 | 12.12 | 24
2005-07-28 | 428685 | 880 | 7.14 | 11.88 | 24
2005-07-29 | 372280 | 880 | 6.2 | 10 | 24
2005-07-30 | 423655 | 875 | 7.06 | 11.72 | 24
2005-07-31 | 456605 | 875 | 7.61 | 12.82 | 24
2005-08-01 | 444630 | 870 | 7.41 | 12.42 | 24
2005-08-02 | 304295 | 865 | 5.07 | 7.74 | 24
2005-08-03 | 340325 | 870 | 5.67 | 8.94 | 24
2005-08-04 | 431545 | 855 | 7.19 | 11.98 | 24
2005-08-05 | 435330 | 860 | 7.26 | 12.12 | 24
2005-08-06 | 381955 | 860 | 6.37 | 10.34 | 24
2005-08-07 | 306825 | 850 | 5.11 | 7.82 | 24
2005-08-08 | 442290 | 855 | 7.37 | 12.34 | 24
2005-08-09 | 434115 | 850 | 7.24 | 12.08 | 24
2005-08-10 | 265075 | 840 | 4.42 | 6.44 | 24
2005-08-11 | 228260 | 800 | 3.8 | 5.2 | 24
2005-08-12 | 337680 | 840 | 5.63 | 8.86 | 24
2005-08-13 | 395350 | 845 | 6.59 | 10.78 | 24
2005-08-14 | 361220 | 850 | 6.02 | 9.64 | 24
2005-08-15 | 367075 | 825 | 6.12 | 9.84 | 24
2005-08-16 | 419825 | 830 | 7 | 11.6 | 24
2005-08-17 | 420990 | 835 | 7.02 | 11.64 | 24
2005-08-18 | 320070 | 830 | 5.33 | 8.26 | 24
2005-08-19 | 375935 | 810 | 6.27 | 10.14 | 24
2005-08-20 | 299535 | 815 | 4.99 | 7.58 | 24
2005-08-21 | 157495 | 800 | 2.62 | 2.84 | 24
2005-08-22 | 281515 | 805 | 4.69 | 6.98 | 24
2005-08-23 | 277680 | 810 | 4.63 | 6.86 | 24
2005-08-24 | 375965 | 810 | 6.27 | 10.14 | 24
2005-08-25 | 304690 | 805 | 5.08 | 7.76 | 24
2005-08-26 | 241180 | 795 | 4.02 | 5.64 | 24
2005-08-27 | 295035 | 775 | 4.92 | 7.44 | 24
2005-08-28 | 250685 | 755 | 4.18 | 5.96 | 24
2005-08-29 | 357505 | 795 | 5.96 | 9.52 | 24
2005-08-30 | 366595 | 800 | 6.11 | 9.82 | 24
2005-08-31 | 359820 | 790 | 6 | 9.6 | 24
2005-09-01 | 344085 | 785 | 5.73 | 9.06 | 24
2005-09-02 | 352025 | 780 | 5.87 | 9.34 | 24
2005-09-03 | 290805 | 790 | 4.85 | 7.3 | 24
2005-09-04 | 222525 | 780 | 3.71 | 5.02 | 24
2005-09-05 | 323830 | 780 | 5.4 | 8.4 | 24
2005-09-06 | 335830 | 780 | 5.6 | 8.8 | 24
2005-09-07 | 209620 | 700 | 3.49 | 4.58 | 24
2005-09-08 | 110195 | 705 | 1.84 | 1.28 | 24
2005-09-09 | 133820 | 705 | 2.23 | 2.06 | 24
2005-09-10 | 253650 | 765 | 4.23 | 6.06 | 24
2005-09-11 | 303980 | 740 | 5.07 | 7.74 | 24
2005-09-12 | 319345 | 745 | 5.32 | 8.24 | 24
2005-09-13 | 340930 | 755 | 5.68 | 8.96 | 24
2005-09-14 | 329505 | 750 | 5.49 | 8.58 | 24
2005-09-15 | 325920 | 750 | 5.43 | 8.46 | 24
2005-09-16 | 228155 | 740 | 3.8 | 5.2 | 24
2005-09-17 | 173285 | 715 | 2.89 | 3.38 | 24
2005-09-18 | 168750 | 715 | 2.81 | 3.22 | 24
2005-09-19 | 265470 | 725 | 4.42 | 6.44 | 24
2005-09-20 | 202140 | 740 | 3.37 | 4.34 | 24
2005-09-21 | 235790 | 725 | 3.93 | 5.46 | 24
2005-09-22 | 270485 | 730 | 4.51 | 6.62 | 24
2005-09-23 | 214245 | 715 | 3.57 | 4.74 | 24
2005-09-24 | 282860 | 725 | 4.71 | 7.02 | 24
2005-09-25 | 272530 | 720 | 4.54 | 6.68 | 24
2005-09-26 | 280020 | 725 | 4.67 | 6.94 | 24
2005-09-27 | 187195 | 705 | 3.12 | 3.84 | 24
2005-09-28 | 193845 | 710 | 3.23 | 4.06 | 24
2005-09-29 | 162750 | 705 | 2.71 | 3.02 | 24
2005-09-30 | 279670 | 705 | 4.66 | 6.92 | 24
2005-10-01 | 268245 | 695 | 4.47 | 6.54 | 24
2005-10-02 | 84970 | 645 | 1.42 | 0.44 | 24
2005-10-03 | 67275 | 685 | 1.12 | -0.16 | 23.84
2005-10-04 | 138190 | 650 | 2.3 | 2.2 | 24
2005-10-05 | 152765 | 665 | 2.55 | 2.7 | 24
2005-10-06 | 182860 | 680 | 3.05 | 3.7 | 24
2005-10-07 | 104700 | 675 | 1.75 | 1.1 | 24
2005-10-08 | 54755 | 640 | 0.91 | -0.58 | 23.42
2005-10-09 | 224380 | 675 | 3.74 | 5.08 | 24
2005-10-10 | 239475 | 665 | 3.99 | 5.58 | 24
2005-10-11 | 231540 | 675 | 3.86 | 5.32 | 24
2005-10-12 | 204675 | 665 | 3.41 | 4.42 | 24
2005-10-13 | 152330 | 660 | 2.54 | 2.68 | 24
2005-10-14 | 211955 | 655 | 3.53 | 4.66 | 24
2005-10-15 | 237775 | 660 | 3.96 | 5.52 | 24
2005-10-16 | 227390 | 650 | 3.79 | 5.18 | 24
2005-10-17 | 86550 | 615 | 1.44 | 0.48 | 24
2005-10-18 | 213680 | 635 | 3.56 | 4.72 | 24
2005-10-19 | 13525 | 540 | 0.23 | -1.94 | 22.06
2005-10-20 | 52585 | 620 | 0.88 | -0.64 | 21.42
2005-10-21 | 108105 | 620 | 1.8 | 1.2 | 22.62
2005-10-22 | 149700 | 615 | 2.5 | 2.6 | 24
2005-10-23 | 170715 | 630 | 2.85 | 3.3 | 24
2005-10-24 | 132595 | 620 | 2.21 | 2.02 | 24
2005-10-25 | 173215 | 620 | 2.89 | 3.38 | 24
2005-10-26 | 119150 | 630 | 1.99 | 1.58 | 24
2005-10-27 | 177340 | 625 | 2.96 | 3.52 | 24
2005-10-28 | 183460 | 625 | 3.06 | 3.72 | 24
2005-10-29 | 202785 | 620 | 3.38 | 4.36 | 24
2005-10-30 | 199205 | 620 | 3.32 | 4.24 | 24
2005-10-31 | 113500 | 610 | 1.89 | 1.38 | 24
2005-11-01 | 63415 | 600 | 1.06 | -0.28 | 23.72
2005-11-02 | 118700 | 600 | 1.98 | 1.56 | 24
2005-11-03 | 174630 | 605 | 2.91 | 3.42 | 24
2005-11-04 | 170180 | 605 | 2.84 | 3.28 | 24
2005-11-05 | 88415 | 585 | 1.47 | 0.54 | 24
2005-11-06 | 72010 | 525 | 1.2 | 0 | 24
2005-11-07 | 128435 | 590 | 2.14 | 1.88 | 24
2005-11-08 | 168805 | 595 | 2.81 | 3.22 | 24
2005-11-09 | 168710 | 590 | 2.81 | 3.22 | 24
2005-11-10 | 159820 | 590 | 2.66 | 2.92 | 24
2005-11-11 | 170095 | 590 | 2.83 | 3.26 | 24
2005-11-12 | 91950 | 580 | 1.53 | 0.66 | 24
2005-11-13 | 139140 | 580 | 2.32 | 2.24 | 24
2005-11-14 | 46260 | 525 | 0.77 | -0.86 | 23.14
2005-11-15 | 58625 | 465 | 0.98 | -0.44 | 22.7
2005-11-16 | 103210 | 560 | 1.72 | 1.04 | 23.74
2005-11-17 | 50840 | 525 | 0.85 | -0.7 | 23.04
2005-11-18 | 139215 | 565 | 2.32 | 2.24 | 24
2005-11-19 | 148535 | 570 | 2.48 | 2.56 | 24
2005-11-20 | 154395 | 580 | 2.57 | 2.74 | 24
2005-11-21 | 35355 | 500 | 0.59 | -1.22 | 22.78
2005-11-22 | 154525 | 565 | 2.58 | 2.76 | 24
2005-11-23 | 105645 | 555 | 1.76 | 1.12 | 24
2005-11-24 | 105225 | 550 | 1.75 | 1.1 | 24
2005-11-25 | 7215 | 400 | 0.12 | -2.16 | 21.84
2005-11-26 | 11030 | 510 | 0.18 | -2.04 | 19.8
2005-11-27 | 45105 | 525 | 0.75 | -0.9 | 18.9
2005-11-28 | 117335 | 540 | 1.96 | 1.52 | 20.42
2005-11-29 | 23350 | 530 | 0.39 | -1.62 | 18.8
2005-11-30 | 22265 | 500 | 0.37 | -1.66 | 17.14
2005-12-01 | 133515 | 540 | 2.23 | 2.06 | 19.2
2005-12-02 | 55940 | 495 | 0.93 | -0.54 | 18.66
2005-12-03 | 77265 | 545 | 1.29 | 0.18 | 18.84
2005-12-04 | 64880 | 505 | 1.08 | -0.24 | 18.6
2005-12-05 | 31690 | 535 | 0.53 | -1.34 | 17.26
2005-12-06 | 42850 | 535 | 0.71 | -0.98 | 16.28
2005-12-07 | 132040 | 540 | 2.2 | 2 | 18.28
2005-12-08 | 36495 | 495 | 0.61 | -1.18 | 17.1
2005-12-09 | 19135 | 475 | 0.32 | -1.76 | 15.34
2005-12-10 | 134185 | 535 | 2.24 | 2.08 | 17.42
2005-12-11 | 130110 | 535 | 2.17 | 1.94 | 19.36
2005-12-12 | 19260 | 480 | 0.32 | -1.76 | 17.6
2005-12-13 | 116845 | 520 | 1.95 | 1.5 | 19.1
2005-12-14 | 46075 | 520 | 0.77 | -0.86 | 18.24
2005-12-15 | 129165 | 530 | 2.15 | 1.9 | 20.14
2005-12-16 | 26190 | 495 | 0.44 | -1.52 | 18.62
2005-12-17 | 59270 | 485 | 0.99 | -0.42 | 18.2
2005-12-18 | 135750 | 535 | 2.26 | 2.12 | 20.32
2005-12-19 | 28385 | 480 | 0.47 | -1.46 | 18.86
2005-12-20 | 113400 | 530 | 1.89 | 1.38 | 20.24
2005-12-21 | 106250 | 520 | 1.77 | 1.14 | 21.38
2005-12-22 | 50045 | 520 | 0.83 | -0.74 | 20.64
2005-12-23 | 92440 | 525 | 1.54 | 0.68 | 21.32
2005-12-24 | 30550 | 515 | 0.51 | -1.38 | 19.94
2005-12-25 | 30055 | 435 | 0.5 | -1.4 | 18.54
2005-12-26 | 58990 | 505 | 0.98 | -0.44 | 18.1
2005-12-27 | 38435 | 505 | 0.64 | -1.12 | 16.98
2005-12-28 | 69300 | 490 | 1.16 | -0.08 | 16.9
2005-12-29 | 76055 | 505 | 1.27 | 0.14 | 17.04
2005-12-30 | 91370 | 505 | 1.52 | 0.64 | 17.68
2005-12-31 | 6620 | 405 | 0.11 | -2.18 | 15.5

## anno2006
Potenza fv (W) | 2 |  | Inserire la potenza del modulo fotovoltaico ( espressa in watt )
Consumo (W) | 0.1 |  | Inserire il consumo del circuito alimentato dal modulo fotovoltaico ( espresso in watt )
Capacità batteria (W) | 24 |  | Inserire la potenza delle batterie tampone ( espressa in watt )
Autoscarica batteria (%) | 30 |  | Inserire il coefficente di autoscarica mensile delle batterie tampone ( piombo=0%, ni-cd=25-30%, ni-mh=30-35%, li-ion=2-5% )
( dati gentilmente forniti da Alessandro Nerelli alias 'pisanaccio' )
Data | Radiaz. Giorno ( W*min/m^2) | Minuti sole | Ore sole a 1000W | Potenza giornaliera (W) | Capacità residua (W)
2006-01-01 | 12240 | 465 | 0.2 | -2 | 22
2006-01-02 | 96920 | 520 | 1.62 | 0.84 | 22.84
2006-01-03 | 115050 | 510 | 1.92 | 1.44 | 24
2006-01-04 | 82385 | 530 | 1.37 | 0.34 | 24
2006-01-05 | 130710 | 540 | 2.18 | 1.96 | 24
2006-01-06 | 132445 | 530 | 2.21 | 2.02 | 24
2006-01-07 | 130970 | 545 | 2.18 | 1.96 | 24
2006-01-08 | 130560 | 535 | 2.18 | 1.96 | 24
2006-01-09 | 133620 | 550 | 2.23 | 2.06 | 24
2006-01-10 | 139770 | 550 | 2.33 | 2.26 | 24
2006-01-11 | 139830 | 545 | 2.33 | 2.26 | 24
2006-01-12 | 143270 | 550 | 2.39 | 2.38 | 24
2006-01-13 | 144725 | 550 | 2.41 | 2.42 | 24
2006-01-14 | 144635 | 555 | 2.41 | 2.42 | 24
2006-01-15 | 133665 | 550 | 2.23 | 2.06 | 24
2006-01-16 | 61685 | 535 | 1.03 | -0.34 | 23.66
2006-01-17 | 14680 | 510 | 0.24 | -1.92 | 21.74
2006-01-18 | 10725 | 430 | 0.18 | -2.04 | 19.7
2006-01-19 | 155610 | 560 | 2.59 | 2.78 | 22.48
2006-01-20 | 153490 | 560 | 2.56 | 2.72 | 24
2006-01-21 | 17995 | 535 | 0.3 | -1.8 | 22.2
2006-01-22 | 140285 | 565 | 2.34 | 2.28 | 24
2006-01-23 | 160300 | 570 | 2.67 | 2.94 | 24
2006-01-24 | 163855 | 575 | 2.73 | 3.06 | 24
2006-01-25 | 164355 | 585 | 2.74 | 3.08 | 24
2006-01-26 | 19660 | 495 | 0.33 | -1.74 | 22.26
2006-01-27 | 21730 | 540 | 0.36 | -1.68 | 20.58
2006-01-28 | 26475 | 540 | 0.44 | -1.52 | 19.06
2006-01-29 | 23725 | 530 | 0.4 | -1.6 | 17.46
2006-01-30 | 60650 | 560 | 1.01 | -0.38 | 17.08
2006-01-31 | 178345 | 600 | 2.97 | 3.54 | 20.62
2006-02-01 | 185815 | 595 | 3.1 | 3.8 | 24
2006-02-02 | 182955 | 590 | 3.05 | 3.7 | 24
2006-02-03 | 59310 | 585 | 0.99 | -0.42 | 23.58
2006-02-04 | 117790 | 585 | 1.96 | 1.52 | 24
2006-02-05 | 190025 | 605 | 3.17 | 3.94 | 24
2006-02-06 | 190390 | 605 | 3.17 | 3.94 | 24
2006-02-07 | 158520 | 590 | 2.64 | 2.88 | 24
2006-02-08 | 23080 | 490 | 0.38 | -1.64 | 22.36
2006-02-09 | 195660 | 600 | 3.26 | 4.12 | 24
2006-02-10 | 201335 | 615 | 3.36 | 4.32 | 24
2006-02-11 | 209925 | 620 | 3.5 | 4.6 | 24
2006-02-12 | 209920 | 615 | 3.5 | 4.6 | 24
2006-02-13 | 210170 | 620 | 3.5 | 4.6 | 24
2006-02-14 | 104620 | 610 | 1.74 | 1.08 | 24
2006-02-15 | 26400 | 575 | 0.44 | -1.52 | 22.48
2006-02-16 | 9615 | 415 | 0.16 | -2.08 | 20.4
2006-02-17 | 159895 | 620 | 2.66 | 2.92 | 23.32
2006-02-18 | 194150 | 620 | 3.24 | 4.08 | 24
2006-02-19 | 153045 | 640 | 2.55 | 2.7 | 24
2006-02-20 | 151900 | 625 | 2.53 | 2.66 | 24
2006-02-21 | 77435 | 610 | 1.29 | 0.18 | 24
2006-02-22 | 104180 | 640 | 1.74 | 1.08 | 24
2006-02-23 | 179410 | 645 | 2.99 | 3.58 | 24
2006-02-24 | 54535 | 615 | 0.91 | -0.58 | 23.42
2006-02-25 | 80860 | 645 | 1.35 | 0.3 | 23.72
2006-02-26 | 143615 | 645 | 2.39 | 2.38 | 24
2006-02-27 | 185840 | 660 | 3.1 | 3.8 | 24
2006-02-28 | 176300 | 625 | 2.94 | 3.48 | 24
2006-03-01 | 207695 | 665 | 3.46 | 4.52 | 24
2006-03-02 | 191985 | 655 | 3.2 | 4 | 24
2006-03-03 | 53885 | 630 | 0.9 | -0.6 | 23.4
2006-03-04 | 128110 | 670 | 2.14 | 1.88 | 24
2006-03-05 | 97440 | 635 | 1.62 | 0.84 | 24
2006-03-06 | 254570 | 675 | 4.24 | 6.08 | 24
2006-03-07 | 297035 | 675 | 4.95 | 7.5 | 24
2006-03-08 | 179645 | 675 | 2.99 | 3.58 | 24
2006-03-09 | 175170 | 650 | 2.92 | 3.44 | 24
2006-03-10 | 244470 | 690 | 4.07 | 5.74 | 24
2006-03-11 | 270120 | 695 | 4.5 | 6.6 | 24
2006-03-12 | 224875 | 700 | 3.75 | 5.1 | 24
2006-03-13 | 307670 | 710 | 5.13 | 7.86 | 24
2006-03-14 | 305090 | 705 | 5.08 | 7.76 | 24
2006-03-15 | 280570 | 700 | 4.68 | 6.96 | 24
2006-03-16 | 158025 | 680 | 2.63 | 2.86 | 24
2006-03-17 | 303665 | 710 | 5.06 | 7.72 | 24
2006-03-18 | 242685 | 710 | 4.04 | 5.68 | 24
2006-03-19 | 92455 | 690 | 1.54 | 0.68 | 24
2006-03-20 | 69290 | 655 | 1.15 | -0.1 | 23.9
2006-03-21 | 60785 | 670 | 1.01 | -0.38 | 23.52
2006-03-22 | 80610 | 715 | 1.34 | 0.28 | 23.8
2006-03-23 | 261105 | 725 | 4.35 | 6.3 | 24
2006-03-24 | 54110 | 710 | 0.9 | -0.6 | 23.4
2006-03-25 | 218520 | 730 | 3.64 | 4.88 | 24
2006-03-26 | 91045 | 735 | 1.52 | 0.64 | 24
2006-03-27 | 148515 | 730 | 2.48 | 2.56 | 24
2006-03-28 | 46990 | 720 | 0.78 | -0.84 | 23.16
2006-03-29 | 310165 | 750 | 5.17 | 7.94 | 24
2006-03-30 | 266550 | 770 | 4.44 | 6.48 | 24
2006-03-31 | 231960 | 735 | 3.87 | 5.34 | 24
2006-04-01 | 283750 | 740 | 4.73 | 7.06 | 24
2006-04-02 | 280850 | 750 | 4.68 | 6.96 | 24
2006-04-03 | 310145 | 755 | 5.17 | 7.94 | 24
2006-04-04 | 374370 | 750 | 6.24 | 10.08 | 24
2006-04-05 | 124430 | 740 | 2.07 | 1.74 | 24
2006-04-06 | 213480 | 760 | 3.56 | 4.72 | 24
2006-04-07 | 385505 | 780 | 6.43 | 10.46 | 24
2006-04-08 | 295900 | 780 | 4.93 | 7.46 | 24
2006-04-09 | 271370 | 785 | 4.52 | 6.64 | 24
2006-04-10 | 93620 | 755 | 1.56 | 0.72 | 24
2006-04-11 | 305705 | 790 | 5.1 | 7.8 | 24
2006-04-12 | 259650 | 800 | 4.33 | 6.26 | 24
2006-04-13 | 396560 | 800 | 6.61 | 10.82 | 24
2006-04-14 | 400350 | 800 | 6.67 | 10.94 | 24
2006-04-15 | 239400 | 785 | 3.99 | 5.58 | 24
2006-04-16 | 195915 | 790 | 3.27 | 4.14 | 24
2006-04-17 | 359745 | 795 | 6 | 9.6 | 24
2006-04-18 | 125940 | 795 | 2.1 | 1.8 | 24
2006-04-19 | 394320 | 805 | 6.57 | 10.74 | 24
2006-04-20 | 343110 | 810 | 5.72 | 9.04 | 24
2006-04-21 | 368430 | 825 | 6.14 | 9.88 | 24
2006-04-22 | 410855 | 820 | 6.85 | 11.3 | 24
2006-04-23 | 404910 | 820 | 6.75 | 11.1 | 24
2006-04-24 | 392595 | 830 | 6.54 | 10.68 | 24
2006-04-25 | 324205 | 800 | 5.4 | 8.4 | 24
2006-04-26 | 203330 | 775 | 3.39 | 4.38 | 24
2006-04-27 | 203415 | 815 | 3.39 | 4.38 | 24
2006-04-28 | 212155 | 825 | 3.54 | 4.68 | 24
2006-04-29 | 343060 | 825 | 5.72 | 9.04 | 24
2006-04-30 | 185990 | 760 | 3.1 | 3.8 | 24
2006-05-01 | 277275 | 830 | 4.62 | 6.84 | 24
2006-05-02 | 420460 | 840 | 7.01 | 11.62 | 24
2006-05-03 | 423330 | 845 | 7.06 | 11.72 | 24
2006-05-04 | 413035 | 850 | 6.88 | 11.36 | 24
2006-05-05 | 305175 | 850 | 5.09 | 7.78 | 24
2006-05-06 | 372360 | 855 | 6.21 | 10.02 | 24
2006-05-07 | 420520 | 860 | 7.01 | 11.62 | 24
2006-05-08 | 318655 | 855 | 5.31 | 8.22 | 24
2006-05-09 | 277000 | 830 | 4.62 | 6.84 | 24
2006-05-10 | 406545 | 865 | 6.78 | 11.16 | 24
2006-05-11 | 401360 | 815 | 6.69 | 10.98 | 24
2006-05-12 | 415060 | 870 | 6.92 | 11.44 | 24
2006-05-13 | 371915 | 880 | 6.2 | 10 | 24
2006-05-14 | 396280 | 865 | 6.6 | 10.8 | 24
2006-05-15 | 406270 | 880 | 6.77 | 11.14 | 24
2006-05-16 | 431510 | 860 | 7.19 | 11.98 | 24
2006-05-17 | 415780 | 875 | 6.93 | 11.46 | 24
2006-05-18 | 392070 | 890 | 6.53 | 10.66 | 24
2006-05-19 | 399045 | 880 | 6.65 | 10.9 | 24
2006-05-20 | 344470 | 855 | 5.74 | 9.08 | 24
2006-05-21 | 449170 | 895 | 7.49 | 12.58 | 24
2006-05-22 | 471200 | 895 | 7.85 | 13.3 | 24
2006-05-23 | 166735 | 865 | 2.78 | 3.16 | 24
2006-05-24 | 333280 | 855 | 5.55 | 8.7 | 24
2006-05-25 | 465410 | 895 | 7.76 | 13.12 | 24
2006-05-26 | 442605 | 895 | 7.38 | 12.36 | 24
2006-05-27 | 435530 | 900 | 7.26 | 12.12 | 24
2006-05-28 | 454510 | 905 | 7.58 | 12.76 | 24
2006-05-29 | 244405 | 900 | 4.07 | 5.74 | 24
2006-05-30 | 332250 | 865 | 5.54 | 8.68 | 24
2006-05-31 | 344925 | 850 | 5.75 | 9.1 | 24
2006-06-01 | 431540 | 905 | 7.19 | 11.98 | 24
2006-06-02 | 335380 | 905 | 5.59 | 8.78 | 24
2006-06-03 | 188895 | 895 | 3.15 | 3.9 | 24
2006-06-04 | 478170 | 910 | 7.97 | 13.54 | 24
2006-06-05 | 362825 | 910 | 6.05 | 9.7 | 24
2006-06-06 | 357195 | 910 | 5.95 | 9.5 | 24
2006-06-07 | 416380 | 925 | 6.94 | 11.48 | 24
2006-06-08 | 488020 | 925 | 8.13 | 13.86 | 24
2006-06-09 | 427695 | 910 | 7.13 | 11.86 | 24
2006-06-10 | 443985 | 915 | 7.4 | 12.4 | 24
2006-06-11 | 365255 | 910 | 6.09 | 9.78 | 24
2006-06-12 | 491175 | 920 | 8.19 | 13.98 | 24
2006-06-13 | 486975 | 925 | 8.12 | 13.84 | 24
2006-06-14 | 475225 | 925 | 7.92 | 13.44 | 24
2006-06-15 | 482075 | 925 | 8.03 | 13.66 | 24
2006-06-16 | 310345 | 915 | 5.17 | 7.94 | 24
2006-06-17 | 322550 | 920 | 5.38 | 8.36 | 24
2006-06-18 | 401855 | 930 | 6.7 | 11 | 24
2006-06-19 | 280860 | 915 | 4.68 | 6.96 | 24
2006-06-20 | 370865 | 905 | 6.18 | 9.96 | 24
2006-06-21 | 329860 | 925 | 5.5 | 8.6 | 24
2006-06-22 | 303830 | 925 | 5.06 | 7.72 | 24
2006-06-23 | 471340 | 920 | 7.86 | 13.32 | 24
2006-06-24 | 455155 | 910 | 7.59 | 12.78 | 24
2006-06-25 | 372245 | 925 | 6.2 | 10 | 24
2006-06-26 | 463925 | 920 | 7.73 | 13.06 | 24
2006-06-27 | 419510 | 915 | 6.99 | 11.58 | 24
2006-06-28 | 339680 | 915 | 5.66 | 8.92 | 24
2006-06-29 | 441715 | 915 | 7.36 | 12.32 | 24
2006-06-30 | 432935 | 910 | 7.22 | 12.04 | 24
2006-07-01 | 456480 | 910 | 7.61 | 12.82 | 24
2006-07-02 | 440245 | 910 | 7.34 | 12.28 | 24
2006-07-03 | 444620 | 910 | 7.41 | 12.42 | 24
2006-07-04 | 455880 | 915 | 7.6 | 12.8 | 24
2006-07-05 | 440275 | 910 | 7.34 | 12.28 | 24
2006-07-06 | 223615 | 875 | 3.73 | 5.06 | 24
2006-07-07 | 412345 | 850 | 6.87 | 11.34 | 24
2006-07-08 | 443060 | 910 | 7.38 | 12.36 | 24
2006-07-09 | 454145 | 925 | 7.57 | 12.74 | 24
2006-07-10 | 455580 | 915 | 7.59 | 12.78 | 24
2006-07-11 | 459240 | 900 | 7.65 | 12.9 | 24
2006-07-12 | 426325 | 900 | 7.11 | 11.82 | 24
2006-07-13 | 409750 | 900 | 6.83 | 11.26 | 24
2006-07-14 | 342180 | 905 | 5.7 | 9 | 24
2006-07-15 | 402685 | 910 | 6.71 | 11.02 | 24
2006-07-16 | 437965 | 890 | 7.3 | 12.2 | 24
2006-07-17 | 420520 | 895 | 7.01 | 11.62 | 24
2006-07-18 | 464785 | 895 | 7.75 | 13.1 | 24
2006-07-19 | 478600 | 895 | 7.98 | 13.56 | 24
2006-07-20 | 459655 | 895 | 7.66 | 12.92 | 24
2006-07-21 | 449440 | 885 | 7.49 | 12.58 | 24
2006-07-22 | 430620 | 885 | 7.18 | 11.96 | 24
2006-07-23 | 369840 | 895 | 6.16 | 9.92 | 24
2006-07-24 | 281975 | 880 | 4.7 | 7 | 24
2006-07-25 | 359270 | 875 | 5.99 | 9.58 | 24
2006-07-26 | 415265 | 875 | 6.92 | 11.44 | 24
2006-07-27 | 411725 | 880 | 6.86 | 11.32 | 24
2006-07-28 | 426685 | 875 | 7.11 | 11.82 | 24
2006-07-29 | 246405 | 880 | 4.11 | 5.82 | 24
2006-07-30 | 432405 | 870 | 7.21 | 12.02 | 24
2006-07-31 | 428925 | 865 | 7.15 | 11.9 | 24
2006-08-01 | 379435 | 860 | 6.32 | 10.24 | 24
2006-08-02 | 325905 | 830 | 5.43 | 8.46 | 24
2006-08-03 | 302250 | 840 | 5.04 | 7.68 | 24
2006-08-04 | 453600 | 860 | 7.56 | 12.72 | 24
2006-08-05 | 392150 | 850 | 6.54 | 10.68 | 24
2006-08-06 | 442155 | 865 | 7.37 | 12.34 | 24
2006-08-07 | 394270 | 855 | 6.57 | 10.74 | 24
2006-08-08 | 325260 | 855 | 5.42 | 8.44 | 24
2006-08-09 | 402800 | 845 | 6.71 | 11.02 | 24
2006-08-10 | 425695 | 850 | 7.09 | 11.78 | 24
2006-08-11 | 259015 | 815 | 4.32 | 6.24 | 24
2006-08-12 | 136705 | 845 | 2.28 | 2.16 | 24
2006-08-13 | 366350 | 830 | 6.11 | 9.82 | 24
2006-08-14 | 331230 | 840 | 5.52 | 8.64 | 24
2006-08-15 | 350420 | 840 | 5.84 | 9.28 | 24
2006-08-16 | 227120 | 830 | 3.79 | 5.18 | 24
2006-08-17 | 313920 | 820 | 5.23 | 8.06 | 24
2006-08-18 | 315915 | 815 | 5.27 | 8.14 | 24
2006-08-19 | 240490 | 815 | 4.01 | 5.62 | 24
2006-08-20 | 189365 | 825 | 3.16 | 3.92 | 24
2006-08-21 | 394710 | 820 | 6.58 | 10.76 | 24
2006-08-22 | 393620 | 820 | 6.56 | 10.72 | 24
2006-08-23 | 398005 | 820 | 6.63 | 10.86 | 24
2006-08-24 | 293805 | 815 | 4.9 | 7.4 | 24
2006-08-25 | 353480 | 810 | 5.89 | 9.38 | 24
2006-08-26 | 365735 | 810 | 6.1 | 9.8 | 24
2006-08-27 | 360175 | 790 | 6 | 9.6 | 24
2006-08-28 | 283055 | 805 | 4.72 | 7.04 | 24
2006-08-29 | 210400 | 775 | 3.51 | 4.62 | 24
2006-08-30 | 346235 | 795 | 5.77 | 9.14 | 24
2006-08-31 | 391665 | 795 | 6.53 | 10.66 | 24
2006-09-01 | 382670 | 795 | 6.38 | 10.36 | 24
2006-09-02 | 373195 | 785 | 6.22 | 10.04 | 24
2006-09-03 | 354245 | 780 | 5.9 | 9.4 | 24
2006-09-04 | 281200 | 775 | 4.69 | 6.98 | 24
2006-09-05 | 316390 | 770 | 5.27 | 8.14 | 24
2006-09-06 | 318285 | 770 | 5.3 | 8.2 | 24
2006-09-07 | 317880 | 750 | 5.3 | 8.2 | 24
2006-09-08 | 299615 | 745 | 4.99 | 7.58 | 24
2006-09-09 | 351445 | 755 | 5.86 | 9.32 | 24
2006-09-10 | 362755 | 770 | 6.05 | 9.7 | 24
2006-09-11 | 345825 | 760 | 5.76 | 9.12 | 24
2006-09-12 | 274045 | 750 | 4.57 | 6.74 | 24
2006-09-13 | 314020 | 755 | 5.23 | 8.06 | 24
2006-09-14 | 62700 | 690 | 1.05 | -0.3 | 23.7
2006-09-15 | 259160 | 695 | 4.32 | 6.24 | 24
2006-09-16 | 126320 | 720 | 2.11 | 1.82 | 24
2006-09-17 | 183470 | 730 | 3.06 | 3.72 | 24
2006-09-18 | 326790 | 735 | 5.45 | 8.5 | 24
2006-09-19 | 313795 | 735 | 5.23 | 8.06 | 24
2006-09-20 | 311905 | 735 | 5.2 | 8 | 24
2006-09-21 | 299430 | 730 | 4.99 | 7.58 | 24
2006-09-22 | 303790 | 725 | 5.06 | 7.72 | 24
2006-09-23 | 262075 | 725 | 4.37 | 6.34 | 24
2006-09-24 | 184075 | 715 | 3.07 | 3.74 | 24
2006-09-25 | 52650 | 640 | 0.88 | -0.64 | 23.36
2006-09-26 | 115480 | 685 | 1.92 | 1.44 | 24
2006-09-27 | 279395 | 705 | 4.66 | 6.92 | 24
2006-09-28 | 276540 | 705 | 4.61 | 6.82 | 24
2006-09-29 | 251395 | 715 | 4.19 | 5.98 | 24
2006-09-30 | 228085 | 695 | 3.8 | 5.2 | 24